## 包1 药品耗材
包1 药品耗材清单
序号 | 货物名称 | 型号规格（定容体积/质量） | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
1 | 宝德挥发酚试剂包 | / | 套 | 2 |  |  | 宝德
2 | 宝德阴离子表面活性剂试剂包 | / | 套 | 2 |  |  | 宝德
3 | 宝德氰化物试剂包 | / | 套 | 4 |  |  | 宝德
4 | 宝德硫化物试剂包 | / | 套 | 6 |  |  | 宝德
5 | 酸性亚甲基蓝溶液固体试剂（阴离子表面活性剂） | 1000ml | 包 | 4 |  |  | 宝德
6 | 铁氰化钾缓冲溶液（挥发酚） | 1000ml | 包 | 5 |  |  | 宝德
7 | 缓冲溶液-磷酸二氢钾缓冲溶液(氰化物) | 500ml | 包 | 3 |  |  | 宝德
8 | 显色剂-异烟酸/巴比妥酸(氰化物) | 500ml | 包 | 3 |  |  | 宝德
9 | 显色剂（硫化物） | 2g/瓶 | 瓶 | 1 |  |  | 宝德
10 | 硅油膏 | 10g | 支 | 2 |  |  | 宝德
11 | 容量瓶 | 棕色50ml | 个 | 10 |  |  | 天玻
12 | 容量瓶 | 透明50ml | 个 | 20 |  |  | 天玻
13 | 容量瓶 | 透明500ml | 个 | 10 |  |  | 天玻
14 | 甲醛 | 分析纯500ml | 瓶 | 3 |  |  | 国药
15 | 离心管（平底） | 50ml塑料 | 支 | 400
16 | 过硫酸钾 | 250g德国默克 | 瓶 | 2
17 | 钼酸盐溶液（总磷） | 500ml | 瓶 | 4 |  |  | 按要求分批配送
18 | 一次性移液枪头 | 10ml | 个 | 500 |  |  | 匹配大龙、百得移液枪
19 | 擦镜纸 | / | 本 | 20
20 | COD D和E试剂液体耗材 | 100次，抗高氯 低量程LH-YD3Eg-100 | 盒 | 2 |  |  | 连华
21 | 烧杯 | 500ml | 个 | 10
22 | 烧杯 | 250ml | 个 | 10
23 | 烧杯 | 100ml | 个 | 20
24 | 烧杯 | 50ml | 个 | 10
25 | 胖度移液管 | 5ml | 根 | 5 |  |  | 天玻
26 | 胖度移液管 | 2ml | 根 | 10 |  |  | 天玻
27 | 量筒 | 50ml | 个 | 20 |  |  | 天玻
28 | 量筒 | 25ml | 个 | 10 |  |  | 天玻
29 | 量筒 | 1000ml | 个 | 5 |  |  | 天玻
30 | 量筒 | 10ml | 个 | 10 |  |  | 天玻
31 | 四氯乙烯 | 科密欧 环保级500ml | 瓶 | 10 |  |  | 科密欧
32 | 白凡士林 | 500ml实验室用 | 瓶 | 1 |  |  | 国药
33 | 滴定管 | 25ml聚四氟乙烯活塞 | 支 | 5
34 | pH缓冲溶液（雷磁） | 液体 pH=9.18 20mL | 包 | 30
35 | pH缓冲溶液（雷磁） | 液体 pH=6.86 20mL | 包 | 30
36 | pH缓冲溶液（雷磁） | 液体 pH=4.00 20mL | 包 | 30
37 | 微孔滤膜 | 水系0.45微米，50mm | 盒 | 4
38 | 棕色溶解氧瓶 | 单盖1000ml | 个 | 30
39 | 吸收瓶采样箱 | 24孔 | 个 | 1
40 | 吸收瓶采样箱 | 12孔 | 个 | 2
41 | 抗坏血酸 | 分析纯100g | 瓶 | 2 |  |  | 国药
42 | 过硫酸钾 | 分析纯500g | 瓶 | 1 |  |  | 国药
43 | 哈希总磷消解管(含盖) | 16mm,10ml | 个 | 20
44 | 注射器滤芯 | 0.45微米 25mm | 个 | 200 |  |  | TROODY
45 | 无针头注射器 | 5ml 0.6*28.5mm | 个 | 200 |  |  | 洪达
46 | 北京普析PF72载液瓶 | 1000ml | 个 | 3
47 | 北京普析PF72载液瓶 | 1500ml | 个 | 1
48 | 瓷坩埚 | 100ml | 个 | 2
49 | 具塞磨口锥形瓶 | 50ml | 个 | 20
50 | 乙二醇 | 分析纯500ml | 瓶 | 2 |  |  | 国药
51 | 无水硫酸钠 | 分析纯500g | 瓶 | 1 |  |  | 国药
52 | 硅酸镁 | 250g 60-100目 | 瓶 | 2 |  |  | 国药
53 | 重铬酸钾标准溶液（带证书） | 0.250mol/L，500ml | 瓶 | 2
54 | 硫酸银 | 分析纯100g | 瓶 | 1 |  |  | 国药
55 | 硫酸汞 | 分析纯100g | 瓶 | 1 |  |  | 国药
56 | 硫酸亚铁铵 | 分析纯500g | 瓶 | 1 |  |  | 国药
57 | 磷酸二氢铵 | 优级纯500g | 瓶 | 1 |  |  | 国药
58 | 棕色磨口玻璃瓶 | 200ml | 瓶 | 40 |  |  | 硫化物采样瓶
59 | 121℃压力蒸汽灭菌指示卡 | 200条/盒 | 盒 | 1
60 | 酶底物法大肠菌群检测试剂 | 100袋/盒 | 盒 | 1 |  |  | 浙江泰林
61 | 酶底物法采样瓶 | 100ml | 个 | 100 |  |  | 浙江泰林
62 | 定量盘 | 97孔 | 个 | 100 |  |  | 浙江泰林
63 | 盐酸 | 优级纯500ml | 瓶 | 12 |  |  | 国药易制毒
64 | 硫酸 | 优级纯500ml | 瓶 | 24 |  |  | 国药易制毒
65 | 高氯酸 | 优级纯500ml | 瓶 | 5 |  |  | 永大易制爆
66 | 硼氢化钾 | 94% 100g | 瓶 | 2 |  |  | 国药易制爆
67 | 硝酸镁 | 优级纯500g | 瓶 | 1 |  |  | 永大易制爆
68 | 过氧化氢30% | 分析纯500ml | 瓶 | 3 |  |  | 国药易制爆
69 | 乳胶手套 | L | 盒 | 3 |  |  | 科沃
70 | 丁腈手套 | M码 型号APFNCHD | 盒 | 3 |  |  | 爱马斯马来西亚进口
71 | 丁腈手套 | L码 型号APFNCHD | 盒 | 5 |  |  | 爱马斯马来西亚进口
72 | COD高量程预制试剂25样次 | GL-COD-MHR-Y | 盒 | 1 |  |  | 适配格林凯瑞G70PRO便携式水质多参数测定仪
73 | COD低量程预制试剂25样次 | GL-COD-LR-Y | 盒 | 1
74 | 氨氮试剂100样次 | GLS-NH3N | 盒 | 1
75 | 总磷试剂100样次 | GLS-TP | 盒 | 1
76 | 氰化物试剂100样次 | GLS-CN | 盒 | 1
77 | 六价铬试剂50样次 | GLS-Cr | 盒 | 1
78 | 高锰酸盐指数试剂100样次（COD锰法） | GLS-COD-(Mn)（Ⅲ） | 盒 | 1
79 | 劳保手套 | 耐磨耐脏 | 双 | 36
80 | KN95口罩 | / | 个 | 50
81 | 一次性医用口罩 | 10个/包 | 包 | 5
82 | 无水氯化亚锡 | 分析纯250g | 瓶 | 2 |  |  | 国药
合计（元）

## 包2 标样
包2 标样清单
序号 | 名称 | 浓度 | 规格 | 数量 | 单位 | 要求 | 单价（元） | 总价（元）
1 | 生化需氧量 | ＜50mg/L | 20mL | 13 | 支 | 标样所
2 | 生化需氧量 | 50-100mg/L | 20mL | 4 | 支 | 标样所
3 | 生化需氧量 | ＞100mg/L | 20mL | 2 | 支 | 标样所
4 | 水中氰成分分析标准物质 | 50.0μg/ml | 40mL | 2 | 瓶 | 计量院（剩余有效期大于4个月）分批发货
5 | 硫化物 | 100mg/L | 20mL | 12 | 支 | 标样所（分批发货）
6 | 硫化物 | 0-1.00mg/L | 20mL | 2 | 支 | 标样所
7 | 硫化物 | 1.00-2.00mg/L | 20mL | 1 | 支 | 标样所
8 | 硫化物 | 2.00-4.00mg/L | 20mL | 1 | 支 | 标样所
9 | 总氰化物 | 0-50µg/L | 20mL | 1 | 支 | 标样所
10 | 总氰化物 | 50-100µg/L | 20mL | 1 | 支 | 标样所
11 | 总氰化物 | 0.10-0.20mg/L | 20mL | 1 | 支 | 标样所
12 | 石油类（红外法） | 0-50µg/mL | 7mL | 6 | 支 | 标样所（分批发货）
13 | 砷 | 100mg/L | 20ml | 5 | 支 | 标样所
14 | 汞 | 8.99ug/L | 20ml | 6 | 支 | 标样所
15 | 硒 | 16.7ug/L | 20ml | 5 | 支 | 标样所
16 | 总磷 | 0.183mg/L | 20ml | 20 | 支 | 标样所
17 | 总磷 | 0.244mg/L | 20ml | 20 | 支 | 标样所
18 | 总铬 | 0.516mg/L | 20ml | 4 | 支 | 标样所
19 | 总铬 | 1.41mg/L | 20ml | 4 | 支 | 标样所
20 | 总铬 | 1.80mg/L | 20ml | 4 | 支 | 标样所
21 | 石油类（紫外） | 3.86µg/mL | 1.2ml | 2 | 支 | 标样所
22 | 石油类（紫外） | 4.83µg/mL | 1.2ml | 2 | 支 | 标样所
23 | 石油类（紫外） | 5.80µg/mL | 1.2ml | 2 | 支 | 标样所
24 | 石油类（紫外） | 7.02µg/mL | 1.2ml | 1 | 支 | 标样所
25 | 石油类（紫外） | 8.53µg/mL | 1.2ml | 1 | 支 | 标样所
26 | 石油类（紫外） | 10.2µg/mL | 1.2ml | 1 | 支 | 标样所
27 | 石油类（紫外） | 1000ug/ml | 1.2ml | 10 | 支 | 标样所
28 | pH | 7.35 | 20ml | 35 | 支 | 标样所
29 | pH | 9.09 | 20ml | 2 | 支 | 标样所
30 | 挥发酚 | 0-50µg/L | 20ml | 2 | 支 | 标样所
31 | 挥发酚 | 50-100µg/L | 20ml | 1 | 支 | 标样所
32 | 苯酚 | 500mg/L | 20ml | 7 | 支 | 标样所
33 | 阴离子表面活性剂 | 0-1.00mg/L | 20ml | 2 | 支 | 标样所
34 | 阴离子表面活性剂 | 1.00-2.00mg/L | 20ml | 1 | 支 | 标样所
35 | 阴离子表面活性剂 | 500mg/L | 20ml | 10 | 支 | 标样所
36 | 镉 | 100mg/L | 20ml | 6 | 支 | 标样所
37 | 镉 | 55.5μg/L | 20ml | 2 | 支 | 标样所
38 | 镉 | 25.0μg/L | 20ml | 2 | 支 | 标样所
39 | 镉 | 17.6μg/L | 20ml | 2 | 支 | 标样所
40 | 锌 | 500mg/L | 20ml | 4 | 支 | 标样所
41 | 铅 | 1000mg/L | 20ml | 1 | 支 | 标样所
42 | 铅 | 500mg/L | 20ml | 6 | 支 | 标样所
43 | 铅 | 0.526mg/L | 20ml | 2 | 支 | 标样所
44 | 铅 | 45.0µg/L | 20ml | 2 | 支 | 标样所
45 | 铅 | 0.230mg/L | 20ml | 2 | 支 | 标样所
46 | 铜 | 500mg/L | 20ml | 4 | 支 | 标样所
47 | 铜 | 1000mg/L | 20ml | 2 | 支 | 标样所
48 | 铜 | 0.395mg/L | 20ml | 2 | 支 | 标样所
49 | 铜 | 1.16mg/L | 20ml | 2 | 支 | 标样所
50 | 铜 | 0.612mg/L | 20ml | 2 | 支 | 标样所
51 | 铁 | 500mg/L | 20ml | 3 | 支 | 标样所
52 | 铬 | 500mg/L | 20ml | 6 | 支 | 标样所
53 | 锰 | 500mg/L | 20ml | 3 | 支 | 标样所
54 | 铜、镉、锌、铅、镍、铬 | 铜：0.555mg/L铅：0.178mg/L锌：0.667mg/L镉：0.168mg/L镍：0.335mg/L铬：0.483mg/L 200943 | 20ml | 8 | 支 | 标样所
55 | 铜、镉、锌、铅、镍、铬 | 铜：0.412mg/L铅：0.197mg/L锌：0.749mg/L镉：0.119mg/L镍：0.167mg/L铬：0.358mg/L 200942 | 20ml | 8 | 支 | 标样所
56 | 铁、锰 | 铁：1.41mg/L 锰：1.71mg/L | 20ml | 8 | 支 | 标样所
57 | 铁、锰 | 铁：1.81mg/L 锰：1.30mg/L | 20ml | 2 | 支 | 标样所
58 | 苯胺 | 1.52mg/L 204024 | 20ml | 2 | 支 | 标样所
59 | 苯胺 | 1.25mg/L 204025 | 20ml | 2 | 支 | 标样所
60 | 甲醇中7种苯系物混合 有机物 | 苯：40.8µg/mL甲苯:42.2µg/mL乙苯：39.1µg/mL对二甲苯：41.8µg/mL间二甲苯：40.3µg/mL邻二甲苯：42.0µg/mL苯乙烯：40.5µg/mL 332427 | 1.2ml | 2 | 支 | 标样所
61 | 甲醇中7种苯系物混合 有机物 | 苯：60.1µg/mL甲苯:60.4µg/mL乙苯：57.5µg/mL对二甲苯：60.7µg/mL间二甲苯：59.6µg/mL邻二甲苯：59.5g/mL苯乙烯：59.5µg/mL332428 | 1.2ml | 2 | 支 | 标样所
62 | 化学需氧量 | ＜50mg/L | 20ml | 10 | 支 | 标样所
63 | 硝酸盐氮 | 2.29mg/L | 20mL | 1 | 瓶 | 环标所
64 | 硝酸盐氮 | 6.42mg/L | 20mL | 1 | 瓶 | 环标所
65 | 硫酸盐 | 60.9mg/L | 20mL | 1 | 瓶 | 环标所
66 | 硫酸盐 | 32.1mg/L | 20mL | 1 | 瓶 | 环标所
67 | 氟、氯、硫酸根与硝酸根 | 氟化物：1.69mg/L氯化物：9.97mg/L硫酸根：18.2mg/L硝酸根：2.44mg/L | 20mL | 1 | 瓶 | 环标所
68 | 标准溶液/硫化钠溶液(以硫计)/介质:1%乙酸锌 | 100mg/L | 50ml | 1 | 瓶 | 坛墨质检
69 | 总铬 | 100mg/L | 50ml | 2 | 瓶 | 坛墨质检
70 | 粪大肠菌群阳性 （酶底物法定量） | 1000 MPN/mL左右 | / | 3 | 支 | 浙江泰林， 配培养液
71 | 粪大肠菌群阴性 | / | / | 4 | 支 | 浙江泰林， 配培养液
72 | 总大肠菌群阳性 （酶底物法定量） | 300-1000 MPN/mL左右 | / | 1 | 支 | 浙江泰林， 配培养液
73 | 总大肠菌群阳性 （酶底物法定量） | 1000 MPN/mL左右 | / | 3 | 支 | 浙江泰林， 配培养液
74 | 总大肠菌群阳性 （酶底物法定量） | 2500 MPN/mL左右 | / | 1 | 支 | 浙江泰林， 配培养液
75 | 总大肠菌群阴性 | / | / | 2 | 支 | 浙江泰林， 配培养液
76 | 浊度 | 1000NTU | 100ml | 1 | 瓶 | 坛墨质检
77 | 浊度 | 500NTU | 50ml | 1 | 瓶 | 坛墨质检
78 | 浊度 | 400NTU | 100ml | 1 | 瓶 | 坛墨质检
79 | 浊度 | 200NTU | 100ml | 1 | 瓶 | 坛墨质检
80 | 浊度 | 0.0NTU | 100ml | 1 | 瓶 | 坛墨质检
81 | 高锰酸盐指数 | 1000mg/L | 100mL | 1 | 瓶 | 坛墨质检
82 | 浊度 | 51.3NTU | 50ml | 4 | 瓶 | 环标所
83 | 总氮 | 500mg/L | 20ml | 10 | 瓶 | 环标所
84 | 总氮 | 2.45mg/L | 20ml | 2 | 瓶 | 环标所
85 | 总氮 | 3.31mg/L | 20ml | 2 | 瓶 | 环标所
86 | 总氮 | 1.31mg/L | 20ml | 2 | 瓶 | 环标所
87 | 总磷 | 500mg/L | 20mL | 2 | 瓶 | 环标所
88 | 电导率 | 65.0μS/cm | 30mL | 2 | 瓶 | 环标所
89 | 电导率 | 109μS/cm | 30mL | 2 | 瓶 | 环标所
90 | 氨氮 | 0-1.00mg/L | 20mL | 14 | 瓶 | 环标所
91 | 高锰酸盐指数（氯离子≤300mg/L） | 0-4.50mg/L | 20ml | 5 | 支 | 坛墨质检
92 | 高锰酸盐指数（氯离子≤300mg/L） | 4.50-6.00mg/L | 20ml | 3 | 支 | 坛墨质检
93 | 高锰酸盐指数（氯离子≤300mg/L） | 6.00-8.00mg/L | 20ml | 3 | 支 | 坛墨质检
94 | 高锰酸盐指数高锰酸盐指数（氯离子300 - 3000 mg/L） | 0-4.50mg/L | 20ml | 5 | 支 | 坛墨质检
95 | 高锰酸盐指数高锰酸盐指数（氯离子300 - 3000 mg/L） | 4.50-6.00mg/L | 20ml | 5 | 支 | 坛墨质检
96 | 高锰酸盐指数高锰酸盐指数（氯离子300 - 3000 mg/L） | 6.00-8.00mg/L | 20ml | 5 | 支 | 坛墨质检
97 | 高锰酸盐指数高锰酸盐指数（氯离子＞3000 mg/L） | 0-4.50mg/L | 20ml | 5 | 支 | 坛墨质检
98 | 高锰酸盐指数高锰酸盐指数（氯离子＞3000 mg/L） | 4.50-6.00mg/L | 20ml | 5 | 支 | 坛墨质检
99 | 高锰酸盐指数高锰酸盐指数（氯离子＞3000 mg/L） | 6.00-8.00mg/L | 20ml | 5 | 支 | 坛墨质检
100 | 含氯离子≥1000 mg/L 高氯化学需氧量 | 高中低3种浓度各5支 | 20ml | 15 | 支 | 坛墨质检
101 | 含氯离子≥1000 mg/L 高氯化学需氧量 | 含氯离子20000 mg/L 172mg/L(不稀释) 69.1mg/L(不稀释) 24.8mg/L(不稀释) 3种浓度各1瓶 | 100ml | 3 | 瓶 | 坛墨质检
合计（元）
注：均为有证标准物质。若我方需要时，标样出现无货或过期情况，经我方同意，可以替换为相近浓度的标样。以上标样按需提前配送,优先提供剩余有效期长的标准样品。

## 包3 标气
包3 标气清单
序号 | 名称 | 浓度 | 规格 | 数量 | 单位 | 要求 | 单价（元） | 总价（元）
1 | 含有苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、异丙苯、苯乙烯的8种苯系物 混合有证标准气体 | 12.5 μmol/mol，浓度标准偏差不高于5% | 4L | 1 | 瓶 | 不含钢瓶
2 | 含苯、甲苯、乙苯、对-二甲苯、间-二甲苯、邻-二甲苯、苯乙烯、1,3,5-三甲苯、1,2,4-三甲苯、1,2,3-三甲苯的10种苯系物 混合有证标准气体 | 苯150mg/m3、甲苯150mg/m3、乙苯150mg/m3、对-二甲苯150mg/m3、间-二甲苯150mg/m3、邻-二甲苯150mg/m3、苯乙烯150mg/m3，1,3,5-三甲苯10mg/m3、1,2,4-三甲苯10mg/m3、1,2,3-三甲苯10mg/m3，浓度标准偏差不高于5% | 4L | 1 | 瓶 | 不含钢瓶
3 | 高纯氩气 | 100% | 40L | 12 | 瓶 | 不含钢瓶，分批配送
4 | 乙炔 | 不低于99.6% | 40L | 1 | 瓶 | 不含钢瓶
5 | 二级标气二氧化硫和一氧化氮混标 | 200mg/m3 SO2+200mg/m3 NO/N2 | 8L | 2 | 瓶 | 不含钢瓶，分批配送
6 | 二级标气二氧化硫和一氧化氮混标 | 50mg/m3 SO2+50mg/m3 NO/N2 | 8L | 2 | 瓶 | 不含钢瓶，分批配送
7 | 二级氧标气 | 12% O2/N2 | 4L | 1 | 瓶 | 不含钢瓶
8 | 高纯氮气 | 100% | 4L | 1 | 瓶 | 不含钢瓶
9 | 一氧化碳二级标气 | 50mg/m3 CO/N2 | 8L | 2 | 瓶 | 不含钢瓶，分批配送
10 | 一氧化碳二级标气 | 500mg/m3 CO/N2 | 8L | 2 | 瓶 | 不含钢瓶，分批配送
11 | 二氧化氮二级标气 | 30mg/m3 NO2/N2 | 8L | 2 | 瓶 | 不含钢瓶，分批配送
12 | 二氧化氮二级标气 | 100mg/m3 NO2/N2 | 8L | 2 | 瓶 | 不含钢瓶，分批配送
合计（元）
注：若我方需要时，标准气体出现无货或过期情况，经我方同意，可以替换为相近浓度的标样或最新批次的标准气体。以上标气按需提前配送,优先提供剩余有效期长的标准气体。