附件：2021年下半年-2022年上半年委托第三方检测机构监测方案

2021年第三季度委托项目

一、水环境质量监测

（一）集中式生活饮用水源地水质监测

	监测点位
	监测项目
	监测频次

	观音阁
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天

（7、8、9月共3次）

	观音阁
	特定项：三氯甲烷、四氯化碳、三氯乙烯、四氯乙烯、苯乙烯、甲醛、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、异丙苯、氯苯、1,2－二氯苯、1,4－二氯苯、三氯苯、硝基苯、二硝基苯、硝基氯苯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯、滴滴涕、林丹、阿特拉津、苯并（a）芘、钼、钴、铍、硼、锑、镍、钡、钒、铊
	1次/天

（7、9月共2次）



	南宫水库
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬、叶绿素、透明度
	1次/天

（7、8、9月共3次）

	南宫水库
	特定项：三氯甲烷、四氯化碳、三氯乙烯、四氯乙烯、苯乙烯、甲醛、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、异丙苯、氯苯、1,2－二氯苯、1,4－二氯苯、三氯苯、硝基苯、二硝基苯、硝基氯苯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯、滴滴涕、林丹、阿特拉津、苯并（a）芘、钼、钴、铍、硼、锑、镍、钡、钒、铊
	1次/天

（7、9月共2次）




二、生态监测及其他专项监测

（一）农村环境质量监测

	监测点位
	监测项目
	监测频次

	芦溪水库（横槎村）
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天


（二）乡镇级及以下（含农村“万人千吨”）饮用水水源地水质监测

1.“万人千吨”水源水监测

	监测点位
	监测项目
	监测频次

	东岱镇狮山水库
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天

	丹阳镇贝里水库
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天

	透堡镇大溪里水库
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天

	马鼻镇牛洋水库
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天

	筱埕镇牛岱水库
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天

	浦口镇后洋水库
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天

	坑园镇金狮溪水库
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天

	安凯乡郭婆水库
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天


2.其他乡镇级、千人以上农村集中供水饮用水水源地
	监测点位
	监测项目
	监测频次

	蓼沿乡可垄水库
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天

	小沧乡大门坑水库
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天

	长龙镇西门洋水库
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天

	官坂镇合山水库
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天

	己古水厂
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天

	儒洋水库
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天

	梅洋供水站
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天

	益砌水厂
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天

	浦口松坞水厂
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天

	金潭下水库
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天

	柘尾水厂
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天

	中麻村自来水厂
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天

	岭兜水厂
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天

	蝉步水厂
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天

	龙山自来水厂
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天

	湖里村自来水厂
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天

	东湖水厂
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天

	洋门水厂
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天

	祠台水厂
	色、嗅和味、肉眼可见、总硬度、溶解性总固体、铝、挥发酚、阴离子表面活性剂、耗氧量、硫化物、钠、总大肠菌群、菌群总数、氰化物、碘化物、硒、六价铬、三氯甲烷、四氯甲烷、苯、甲苯、总α放射性、总β放射性
	1次/天



	蛤沙水厂
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天

	蛎坞水厂
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天

	东坪水厂
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天

	官坞水厂
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天

	周溪供水站
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天

	凤岩供水站
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天

	陀市水厂
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天

	高岳供水站
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天

	樟后自然村供水点
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天

	东风自然村供水点
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天

	晓澳镇道澳村水厂
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天

	东边水厂
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天

	秦川水厂
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天

	塘头水厂
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天

	官岐水厂
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天

	东岸水厂
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天

	加岐垅小山塘
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天

	川石供水站
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天

	后二村供水站
	色、嗅和味、肉眼可见、总硬度、溶解性总固体、铝、挥发酚、阴离子表面活性剂、耗氧量、硫化物、钠、总大肠菌群、菌群总数、氰化物、碘化物、硒、六价铬、三氯甲烷、四氯甲烷、苯、甲苯、总α放射性、总β放射性
	1次/天



	坂顶供水站
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天

	东坪供水站
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天

	桂林供水站
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天

	下洋水厂
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天

	苏山村供水点
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天

	岚下村供水点
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天


三、污染源监测
（一）污染源执法监测

1.福州天楹环保能源有限公司

（1）废气

	监测点位
	监测项目
	监测频次

	1-3#炉设施出口

（共3根）
	汞及化合物、(镉、铊及其化合物)、（锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物）、一氧化碳、氯化氢
	3次/天


福建学申投资有限公司

（1）废水
	监测点位
	监测项目
	监测频次

	污水处理厂进口
	SS、石油类
	1次/天

7月、8月、9月（共3次）

	污水处理厂出口
	SS、石油类
	1次/天

7月、8月、9月（共3次）


3.福建申远新材料有限公司

（1）废水

	监测点位
	监测项目
	监测频次

	废水总排放口
	苯、甲苯、总有机碳、总钒、可吸附有机卤素化合物（AOX）、氰化物（总氰化合物）、挥发酚、SS、硫化物、石油类
	4次/天

	厂区污水处理站生产废水处理后出口
	挥发酚、苯、甲苯、苯胺类、SS、硫化物、石油类
	4次/天


(2)废气

	监测点位
	监测项目
	监测频次

	发烟硫酸装置制酸尾气排放口
	二氧化硫、硫酸雾
	3次/天

	环己酮肟NOx尾气排放口-16、环己酮肟NOx尾气排放口-26、环己酮肟NOx尾气排放口-36  （3个点）            
	氮氧化物
	3次/天

	己内酰胺装置硫铵结晶干燥除尘尾气排气筒18、己内酰胺装置硫铵结晶干燥除尘尾气排气筒28、己内酰胺装置硫铵结晶干燥除尘尾气排气筒38（3个点）
	颗粒物、氨
	3次/天

	废液废气焚烧炉焚烧处理及烟气净化排放口-1
	烟尘、二氧化硫、氮氧化物、苯、甲苯、非甲烷总烃、酚类、林格曼黑度、一氧化碳、苯并(A)芘、二噁英类、环己酮、环己烷、汞及化合物、铅及其化合物、镉及化合物、氟化氢、氯化氢
	3次/天

	污水站臭气排放口-1
	甲硫醇、三甲胺、二甲二硫醚、甲流醚、臭气浓度、苯、甲苯、苯胺类、酚类、甲醇、氨、非甲烷总烃、硫化氢
	3次/天

	污水站臭气排放口-2
	苯、甲苯、苯胺类、酚类、甲醇、氨、非甲烷总烃、硫化氢
	3次/天

	切片系统单体抽排废气排气筒-1、切片系统单体抽排废气排气筒-2、切片系统单体抽排废气排气筒-3  （3个点）
	非甲烷总烃、颗粒物
	3次/天

	动力装置锅炉烟气排气筒-1、动力装置锅炉烟气排气筒-2   （2个点）
	烟尘、二氧化硫、氮氧化物、汞及化合物、林格曼黑度
	3次/天

	甲醛制氢装置导热油炉烟气排气筒-1、甲醛制氢装置导热油炉烟气排气筒-2     （2个点）
	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、汞及化合物、林格曼黑度
	3次/天

	废液废气焚烧炉焚烧处理及烟气净化排放口-2
	烟尘、二氧化硫、氮氧化物、二噁英类、林格曼黑度、汞及化合物、铅及其化合物、镉及化合物、一氧化碳、氟化氢、氯化氢
	3次/天

	主厂区无组织
	颗粒物、氨、硫化氢、非甲烷总烃、臭气浓度、二甲苯、甲苯、苯
	4点×4次/天

	污水站无组织
	甲硫醇、氨、硫化氢、非甲烷总烃、酚类、臭气浓度、甲流醚、三甲胺、
	4点×4次/天

	煤库无组织
	颗粒物
	4点×4次/天

	氨罐区周边无组织
	氨
	4点×4次/天

	设备与管线组件动静密封点无组织
	非甲烷总烃
	4点×4次/天


4.福建华电可门发电有限公司

（1）废气
	监测点位
	监测项目
	监测（比对）频次

	1-4#废气排放口

（共4个点）
	颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、流速、含氧量、烟温
	按照比对技术规定

比对1次

	1-4#废气排放口

（共4个点）
	烟尘、二氧化硫、氮氧化物、汞及化合物、林格曼黑度
	3次/天

	可门厂界无组织
	颗粒物
	4点×4次/天

	氨区无组织
	氨
	4点×4次/天


5.福建合盛气体有限公司

（1）废水

	监测点位
	监测项目
	监测频次

	废水排放口
	挥发酚、氰化物、SS、硫化物、石油类
	4次/天


（2）废气

	监测点位
	监测项目
	监测频次

	污水站排放口
	甲硫醇、三甲胺、二甲二硫醚、甲硫醚、臭气浓度、氨、非甲烷总烃、硫化氢
	3次/天

	干燥排气口1、干燥排气口2、干燥排气口3、

干燥排气口4

(共4个点)
	二氧化硫、颗粒物、氮氧化物
	3次/天

	真空闪蒸废气
排放口
	硫化氢、氨
	3次/天

	尾气洗涤塔
排放口
	氨、非甲烷总烃、甲醇、颗粒物、硫化氢
	3次/天

	原料煤仓气排放口1、原料煤仓气排放口2、原料煤仓气排放口3、

1号转运站废气排放口、2号转运站废气排放口、磨前煤仓废气排放口（共6个点）
	颗粒物
	3次/天

	厂界无组织、污水处理站无组织
	甲醇、颗粒物、氨、硫化氢、非甲烷总烃、臭气浓度
	4点×4次/天

	储油罐周边
	NMHC
	3点×4次/天


6.福建申马新材料有限公司

（1）废气

	监测点位
	监测项目
	监测频次

	导热油炉废气排放口
	二氧二硫、非甲烷总烃、氮氧化物、颗粒物
	3次/天

	厂界无组织
	颗粒物、非甲烷总烃、苯并（A）芘、苯
	4点×4次/天

	厂内无组织监控点
	非甲烷总烃
	4点×4次/天

	厂内无组织监控点
	NMHC
	3点×4次/天


（二）直排海污染源监测

1.连江洁伟水务有限公司(粗芦岛污水处理厂）

（1）废水

	监测点位
	监测项目
	监测频次

	污水处理厂出口
	粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、SS、石油类、动植物油、 六价铬、总铬、烷基汞
	3次/天


2.连江水产品加工基地建设发展有限公司（晓澳污水处理厂）

（1）废水
	监测点位
	监测项目
	监测频次

	污水处理厂出口
	粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、SS、石油类、动植物油、 六价铬、总铬、烷基汞
	3次/天


3.福建申发水务有限公司(可门污水处理厂)

（1）废水
	监测点位
	监测项目
	监测频次

	污水处理厂出口
	粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、SS、石油类、动植物油、 六价铬、总铬、烷基汞
	3次/天


四、入海河口监测

	监测点位
	监测项目
	监测频次

	长门溪
	总硒、六价铬
	1次/天

	寨洋溪
	总硒、六价铬
	1次/天

	定安内河
	总硒、六价铬
	1次/天

	下帽溪
	总硒、六价铬
	1次/天

	官坞溪
	总硒、六价铬
	1次/天


2021年第四季度委托项目

一、水环境质量监测

（一）集中式生活饮用水源地水质监测

	监测点位
	监测项目
	监测频次

	观音阁
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天

（10、11、12月共3次）

	观音阁
	特定项：三氯甲烷、四氯化碳、三氯乙烯、四氯乙烯、苯乙烯、甲醛、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、异丙苯、氯苯、1,2－二氯苯、1,4－二氯苯、三氯苯、硝基苯、二硝基苯、硝基氯苯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯、滴滴涕、林丹、阿特拉津、苯并（a）芘、钼、钴、铍、硼、锑、镍、钡、钒、铊
	1次/天

（11月共1次）



	南宫水库
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬、叶绿素、透明度
	1次/天

（10、11、12月共3次）

	南宫水库
	特定项：三氯甲烷、四氯化碳、三氯乙烯、四氯乙烯、苯乙烯、甲醛、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、异丙苯、氯苯、1,2－二氯苯、1,4－二氯苯、三氯苯、硝基苯、二硝基苯、硝基氯苯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯、滴滴涕、林丹、阿特拉津、苯并（a）芘、钼、钴、铍、硼、锑、镍、钡、钒、铊
	1次/天

（11月共1次）




二、生态监测及其他专项监测

（一）农村环境质量监测

	监测点位
	监测项目
	监测频次

	芦溪水库（横槎村）
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天


（二）乡镇级及以下（含农村“万人千吨”）饮用水水源地水质监测

1.“万人千吨”水源水监测

	监测点位
	监测项目
	监测频次

	东岱镇狮山水库
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天

	丹阳镇贝里水库
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天

	透堡镇大溪里水库
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天

	马鼻镇牛洋水库
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天

	筱埕镇牛岱水库
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天

	浦口镇后洋水库
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天

	坑园镇金狮溪水库
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天

	安凯乡郭婆水库
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天


三、污染源监测
（一）污染源执法监测
1.福州天楹环保能源有限公司

（1）废气

	监测点位
	监测项目
	监测频次

	1-3#炉设施出口

（共3根）
	汞及化合物、(镉、铊及其化合物)、（锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物）、一氧化碳、氯化氢
	3次/天


福建学申投资有限公司

（1）废水
	监测点位
	监测项目
	监测频次

	污水处理厂进口
	SS、石油类
	1次/天

10月、11月、12月（共3次）

	污水处理厂出口
	SS、石油类
	1次/天

10月、11月、12月（共3次）


（二）挥发性有机物企业监测

福州环美家具有限公司

（1）废气

	监测点位
	监测项目
	监测频次

	1-4#排气筒排放口（共4根）
	非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯
	3次/天


（三）直排海污染源监测

1.连江洁伟水务有限公司(粗芦岛污水处理厂）

（1）废水

	监测点位
	监测项目
	监测频次

	污水处理厂出口
	粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、SS、石油类、动植物油、 六价铬、总铬、烷基汞
	3次/天


2.连江水产品加工基地建设发展有限公司（晓澳污水处理厂）

（1）废水
	监测点位
	监测项目
	监测频次

	污水处理厂出口
	粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、SS、石油类、动植物油、 六价铬、总铬、烷基汞
	3次/天


福建申发水务有限公司(可门污水处理厂)

（1）废水
	监测点位
	监测项目
	监测频次

	污水处理厂出口
	粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、SS、石油类、动植物油、 六价铬、总铬、烷基汞
	3次/天


四、入海河口监测

	监测点位
	监测项目
	监测频次

	长门溪
	总硒、六价铬
	1次/天

	寨洋溪
	总硒、六价铬
	1次/天

	定安内河
	总硒、六价铬
	1次/天

	下帽溪
	总硒、六价铬
	1次/天

	官坞溪
	总硒、六价铬
	1次/天


2022年第一季度委托项目

一、水环境质量监测

（一）集中式生活饮用水源地水质监测

	监测点位
	监测项目
	监测频次

	观音阁
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天

（1、2、3月共3次）

	观音阁
	特定项：三氯甲烷、四氯化碳、三氯乙烯、四氯乙烯、苯乙烯、甲醛、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、异丙苯、氯苯、1,2－二氯苯、1,4－二氯苯、三氯苯、硝基苯、二硝基苯、硝基氯苯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯、滴滴涕、林丹、阿特拉津、苯并（a）芘、钼、钴、铍、硼、锑、镍、钡、钒、铊
	1次/天

（1、3月共2次）



	南宫水库
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬、叶绿素、透明度
	1次/天

（1、2、3月共3次）

	南宫水库
	特定项：三氯甲烷、四氯化碳、三氯乙烯、四氯乙烯、苯乙烯、甲醛、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、异丙苯、氯苯、1,2－二氯苯、1,4－二氯苯、三氯苯、硝基苯、二硝基苯、硝基氯苯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯、滴滴涕、林丹、阿特拉津、苯并（a）芘、钼、钴、铍、硼、锑、镍、钡、钒、铊
	1次/天

（1、3月共2次）




二、生态监测及其他专项监测

（一）农村环境质量监测

	监测点位
	监测项目
	监测频次

	芦溪水库（横槎村）
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天


（二）乡镇级及以下（含农村“万人千吨”）饮用水水源地水质监测

1.“万人千吨”水源水监测

	监测点位
	监测项目
	监测频次

	东岱镇狮山水库
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天

	丹阳镇贝里水库
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天

	透堡镇大溪里水库
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天

	马鼻镇牛洋水库
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天

	筱埕镇牛岱水库
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天

	浦口镇后洋水库
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天

	坑园镇金狮溪水库
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天

	安凯乡郭婆水库
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天


2.其他乡镇级、千人以上农村集中供水饮用水水源地
	监测点位
	监测项目
	监测频次

	蓼沿乡可垄水库
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天

	小沧乡大门坑水库
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天

	长龙镇西门洋水库
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天

	官坂镇合山水库
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天

	己古水厂
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天

	儒洋水库
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天

	梅洋供水站
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天

	益砌水厂
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天

	浦口松坞水厂
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天

	金潭下水库
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天

	柘尾水厂
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天

	中麻村自来水厂
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天

	岭兜水厂
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天

	蝉步水厂
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天

	龙山自来水厂
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天

	湖里村自来水厂
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天

	东湖水厂
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天

	洋门水厂
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天

	祠台水厂
	色、嗅和味、肉眼可见、总硬度、溶解性总固体、铝、挥发酚、阴离子表面活性剂、耗氧量、硫化物、钠、总大肠菌群、菌群总数、氰化物、碘化物、硒、六价铬、三氯甲烷、四氯甲烷、苯、甲苯、总α放射性、总β放射性
	1次/天



	蛤沙水厂
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天

	蛎坞水厂
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天

	东坪水厂
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天

	官坞水厂
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天

	周溪供水站
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天

	凤岩供水站
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天

	陀市水厂
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天

	高岳供水站
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天

	樟后自然村供水点
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天

	东风自然村供水点
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天

	晓澳镇道澳村水厂
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天

	东边水厂
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天

	秦川水厂
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天

	塘头水厂
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天

	官岐水厂
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天

	东岸水厂
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天

	加岐垅小山塘
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天

	川石供水站
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天

	后二村供水站
	色、嗅和味、肉眼可见、总硬度、溶解性总固体、铝、挥发酚、阴离子表面活性剂、耗氧量、硫化物、钠、总大肠菌群、菌群总数、氰化物、碘化物、硒、六价铬、三氯甲烷、四氯甲烷、苯、甲苯、总α放射性、总β放射性
	1次/天



	坂顶供水站
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天

	东坪供水站
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天

	桂林供水站
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天

	下洋水厂
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天

	苏山村供水点
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天

	岚下村供水点
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天


三、污染源监测
（一）污染源执法监测
1.福州天楹环保能源有限公司

（1）废气

	监测点位
	监测项目
	监测频次

	1-3#炉设施出口

（共3根）
	汞及化合物、(镉、铊及其化合物)、（锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物）、一氧化碳、氯化氢
	3次/天


福建学申投资有限公司

（1）废水
	监测点位
	监测项目
	监测频次

	污水处理厂进口
	SS、石油类
	1次/天

1月、2月、3月（共3次）

	污水处理厂出口
	SS、石油类
	1次/天

1月、2月、3月（共3次）


（二）挥发性有机物企业监测

福州环美家具有限公司

（1）废气

	监测点位
	监测项目
	监测频次

	1-4#排气筒排放口（共4根）
	非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯
	3次/天


（三）直排海污染源监测

1.连江洁伟水务有限公司(粗芦岛污水处理厂）

（1）废水
	监测点位
	监测项目
	监测频次

	污水处理厂出口
	粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、SS、石油类、动植物油、 六价铬、总铬、烷基汞
	3次/天


2.连江水产品加工基地建设发展有限公司（晓澳污水处理厂）

（1）废水
	监测点位
	监测项目
	监测频次

	污水处理厂出口
	粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、SS、石油类、动植物油、 六价铬、总铬、烷基汞
	3次/天


福建申发水务有限公司(可门污水处理厂)

（1）废水
	监测点位
	监测项目
	监测频次

	污水处理厂出口
	粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、SS、石油类、动植物油、 六价铬、总铬、烷基汞
	3次/天


四、入海河口监测

	监测点位
	监测项目
	监测频次

	长门溪
	总硒、六价铬
	1次/天

	寨洋溪
	总硒、六价铬
	1次/天

	定安内河
	总硒、六价铬
	1次/天

	下帽溪
	总硒、六价铬
	1次/天

	官坞溪
	总硒、六价铬
	1次/天


2022年第二季度委托项目

一、水环境质量监测

（一）集中式生活饮用水源地水质监测

	监测点位
	监测项目
	监测频次

	观音阁
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天

（4、5、6月共3次）

	观音阁
	地表水环境质量标准（GB 3838-2002）表3中特定项目共80项
	1次/天

（6月共1次）

	观音阁
	特定项：三氯甲烷、四氯化碳、三氯乙烯、四氯乙烯、苯乙烯、甲醛、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、异丙苯、氯苯、1,2－二氯苯、1,4－二氯苯、三氯苯、硝基苯、二硝基苯、硝基氯苯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯、滴滴涕、林丹、阿特拉津、苯并（a）芘、钼、钴、铍、硼、锑、镍、钡、钒、铊
	1次/天

（5月共1次）



	南宫水库
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬、叶绿素、透明度
	1次/天

（4、5、6月共3次）

	南宫水库
	地表水环境质量标准（GB 3838-2002）表3中特定项目共80项
	1次/天

（6月共1次）

	南宫水库
	特定项：三氯甲烷、四氯化碳、三氯乙烯、四氯乙烯、苯乙烯、甲醛、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、异丙苯、氯苯、1,2－二氯苯、1,4－二氯苯、三氯苯、硝基苯、二硝基苯、硝基氯苯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯、滴滴涕、林丹、阿特拉津、苯并（a）芘、钼、钴、铍、硼、锑、镍、钡、钒、铊
	1次/天

（5月共1次）




二、生态监测及其他专项监测

（一）农村环境质量监测

	监测点位
	监测项目
	监测频次

	芦溪水库（横槎村）
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天


（二）乡镇级及以下（含农村“万人千吨”）饮用水水源地水质监测

1.“万人千吨”水源水监测

	监测点位
	监测项目
	监测频次

	东岱镇狮山水库
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天

	丹阳镇贝里水库
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天

	透堡镇大溪里水库
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天

	马鼻镇牛洋水库
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天

	筱埕镇牛岱水库
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天

	浦口镇后洋水库
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天

	坑园镇金狮溪水库
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天

	安凯乡郭婆水库
	常规项：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硒、六价铬
	1次/天


三、污染源监测
（一）污染源执法监测
1.福州天楹环保能源有限公司

（1）废气

	监测点位
	监测项目
	监测频次

	1-3#炉设施出口

（共3个点）
	汞及化合物、(镉、铊及其化合物)、（锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物）、一氧化碳、氯化氢、二噁英类
	3次/天

	1-3#炉设施进口

（共3个点）
	颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、林格曼黑度、流速、含氧量、烟温、汞及化合物、(镉、铊及其化合物)、（锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物）、一氧化碳、氯化氢
	3次/天


2福建学申投资有限公司

（1）废水
	监测点位
	监测项目
	监测频次

	污水处理厂进口
	动植物油、粪大肠菌群、六价铬、烷基汞、总铬、阴离子表面活性剂、SS、石油类
	4次/天（4月）

	污水处理厂出口
	动植物油、粪大肠菌群、六价铬、烷基汞、总铬、阴离子表面活性剂、SS、石油类
	4次/天（4月）

	污水处理厂进口
	SS、石油类
	1次/天

（5、6月共3次）

	污水处理厂出口
	SS、石油类
	1次/天

（5、6月共3次）


3.福建省连江县国兴纸业有限公司
（1）废水
	监测点位
	监测项目
	监测频次

	生活污水排放口
	SS、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂
	4次/天


青岛啤酒（福州）有限公司

（1）废水
	监测点位
	监测项目
	监测频次

	污水排放口
	SS
	4次/天


福建省马尾造船股份有限公司

（1）废水
	监测点位
	监测项目
	监测频次

	污水排放口
	SS、阴离子表面活性剂
	4次/天（5月）


（二）挥发性有机物企业监测
福建省马尾造船股份有限公司
（1）废气

	监测点位
	监测项目
	监测频次

	1-2#分段涂装车间

排气筒排放口    （共2根）
	苯系物、乙酸乙酯与乙酸丁酯合计、非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯
	3次/天


（三）直排海污染源监测

1.连江洁伟水务有限公司(粗芦岛污水处理厂）

（1）废水

	监测点位
	监测项目
	监测频次

	污水处理厂进口
	SS、动植物油、粪大肠菌群、六价铬、烷基汞、石油类、总铬、阴离子表面活性剂
	4次/天

	污水处理厂出口
	SS、动植物油、粪大肠菌群、六价铬、烷基汞、石油类、总铬、阴离子表面活性剂
	4次/天


2.连江水产品加工基地建设发展有限公司（晓澳污水处理厂）

（1）废水
	监测点位
	监测项目
	监测频次

	污水处理厂进口
	SS、动植物油、粪大肠菌群、六价铬、烷基汞、石油类、总铬、阴离子表面活性剂
	4次/天

	污水处理厂出口
	SS、动植物油、粪大肠菌群、六价铬、烷基汞、石油类、总铬、阴离子表面活性剂
	4次/天


3.福建申发水务有限公司(可门污水处理厂)

（1）废水
	监测点位
	监测项目
	监测频次

	污水处理厂进口
	SS、动植物油、粪大肠菌群、六价铬、烷基汞、石油类、总铬、阴离子表面活性剂
	4次/天

	污水处理厂出口
	SS、动植物油、粪大肠菌群、六价铬、烷基汞、石油类、总铬、阴离子表面活性剂
	4次/天


四、入海河口监测

	监测点位
	监测项目
	监测频次

	长门溪
	总硒、六价铬
	1次/天

	寨洋溪
	总硒、六价铬
	1次/天

	定安内河
	总硒、六价铬
	1次/天

	下帽溪
	总硒、六价铬
	1次/天

	官坞溪
	总硒、六价铬
	1次/天




