连江县环境质量月通报报表

2021年7月

一、大气环境质量                            单位：mg/m3

| 县城 | 监测项目 | 日平均浓度值 |  |  |  |  | 月均值 | 污染分指数 | 空气污染指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 有效样品数 | 最小值 | 最大值 | 超标率 % | 最大超标倍数 |  |  |  |
| 连 江 | SO2 | 62 | 0.002 | 0.004 | 0 | -- | 0.003 | 3 | 29 |
|  | NO2 | 62 | 0.002 | 0.014 | 0 | -- | 0.007 | 5 |  |
|  | PM10 | 62 | 0.010 | 0.049 | 0 | -- | 0.029 | 29 |  |
| 备注 | 2021年7月份连江县城环境空气质量优。与去年同期相比，SO2持平,PM10、NO2有所下降。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 水环境质量

| 水域 类型 | 水域 名称 | 断面名称 | 执行标准 | 本月份水质 类别 | 超标 项目 | 超标 倍数 | 达标率 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水库型水源地 | 南宫 | 南宫水库 | 地表水Ⅲ类 | 地表水Ⅲ类 | --- | --- | 100 |
| 备用水源地 | 观音阁 | 观音阁备用 水源地 | 地表水Ⅲ类 | 地表水Ⅱ类 | --- | --- | 100 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

三、城市环保基础设施污染物排放情况

| 类 型 | 名 称 | 监测时间 | 执行标准 | 达标与否 | 超标项目及超标 倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理厂排水 | 连江县污水处理厂 | 7.15 | 一级A | 达标 | --- |
| 污水厂比对监测情况 |  | --- | 是否合格 | --- | --- |
| 垃圾场渗透液 | --- | --- | --- | --- | --- |

福州市连江环境监测站

2021年8月10日