连江县环境质量月通报报表

2022年5月

- 一、大气环境质量

| 监测项目 | SO2 （ug/m3） | CO （mg/m3） | NO2 （ug/m3） | O3 （ug/m3） | PM10（ug/m3） | PM2.5（ug/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月均值 | 4 | 0.5 | 8 | 94 | 20 | 14 |
| 备注 | 2022年5月份连江县城环境空气监测天数为31天，达标天数为31天，达标率100%，其中一级达标天数为20天，二级达标天数为11天。 |  |  |  |  |  |

二、水环境质量

| 水域 类型 | 水域 名称 | 执行标准 | 本月份水质 类别 | 超标 项目 | 超标 倍数 | 达标率 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备用水源地 | 塘坂 | 地表水Ⅲ类 | 地表水Ⅱ类 | --- | --- | 100 |

三、城市环保基础设施污染物排放情况

| 类 型 | 名 称 | 监测时间 | 执行标准 | 达标与否 | 超标项目及超标 倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理厂排水 | 连江县污水处理厂 | 5.25 | 一级A | 达标 | --- |
| 污水厂比对监测情况 |  | --- | 是否合格 | --- | --- |
| 垃圾场渗透液 | --- | --- | --- | --- | --- |

福州市连江环境监测站

2022年6月7日