连江县环境质量月通报报表

2023年2月

- 一、大气环境质量

| 监测项目 | SO2 （ug/m3） | CO （mg/m3） | NO2 （ug/m3） | O3 （ug/m3） | PM10（ug/m3） | PM2.5（ug/m3） | 降尘 （t/（km2▪30d）） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月均值 | 4 | 0.5 | 9 | 80 | 30 | 17 | 1.4 |
| 备注 | 2023年2月份连江县城环境空气有效监测天数为28天，达标天数为28天，达标率100%，其中一级达标天数为22天，二级达标天数为6天。 |  |  |  |  |  |  |

- 二、水环境质量

| 水域类型 | 水域名称 | 执行标准 | 本月份水质类别 | 超标 项目 | 超标 倍数 | 达标率 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水源地 | 塘坂 | 地表水Ⅲ类 | 地表水Ⅱ类 | --- | --- | 100 |
| 地表水 | 贵安 | 地表水Ⅲ类 | 地表水Ⅱ类 | --- | --- | 100 |
| 地表水 | 长汀 | 地表水Ⅲ类 | 地表水Ⅱ类 | --- | --- | 100 |
| 地表水 | 陀市桥 | 地表水Ⅲ类 | 地表水Ⅲ类 | --- | --- | 100 |
| 小流域 | 花园溪 | 地表水Ⅲ类 | 地表水Ⅲ类 | --- | --- | 100 |
| 河流 | 连江琯头 | 地表水Ⅲ类 | 地表水Ⅲ类 | --- | --- | 100 |
| 河流 | 荷山渡口 | 地表水Ⅲ类 | 地表水Ⅲ类 | --- | --- | 100 |

- 城市环保基础设施污染物排放情况

| 名 称 | 污染物类型 | 监测时间 | 执行标准 | 达标与否 | 超标项目及超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 福州天楹环保能源有限公司 | 废气 | 2月8日 | 《生活垃圾焚烧污染控制标准GB-18485-2014》 《生活垃圾焚烧氮氧化物排放标准DB-35/ 1976-2021》 | 达标 | --- |

福州市连江环境监测站

2023年3月10日