榕连环评〔2025〕1号

关于连江县浦口片区防洪排涝工程项目（一期）

——河道治理工程项目环境影响报告表

的审批意见

连江县浦口镇人民政府：

你镇报送的《连江县浦口片区防洪排涝工程项目（一期）

——河道治理工程项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关申请审批的材料收悉。根据《环境影响评价法》第22条等规定，现提出审批意见如下：

一、连江县浦口片区防洪排涝工程项目（一期）——河道治理工程项目位于连江县浦口镇（按规划要求实施）。主要建设规模及内容：埋设源博排水渠（上游段）长426m；对5条内河进行清淤疏浚，清淤河道总长6962m，其中浦口河及其北支流清淤长2534m、浦口支河清淤长469m、浦东河清淤长1603m、浦东支河清淤长1765m、浦东连通河清淤长591m。根据《报告表》评价结论，该项目符合国家产业政策，符合相关规划及福州市生态环境分区管控要求，在严格执行环保“三同时”制度，认真全面落实《报告表》提出的各项生态环境保护和污染防治措施，加强环境管理和跟踪监测的前提下，从环境影响角度分析，项目建设可行。同意按照《报告表》所列的地点、性质、规模和生态环境保护对策措施进行项目建设。

- 二、你镇应认真落实《报告表》提出的各项生态环境保护措施，最大程度降低项目施工对生态环境和周边居民的影响，并重点做好以下工作：

（一）应科学制定施工计划，合理安排施工时序，避开较大风速、雨季等不利天气，并缩短开挖的施工期，最大限度减少水土流失，同时应严格限定施工范围，尽量减少对周边植被的破坏。

（二）工程现场不设施工营地，设1处施工场地，用于堆放施工建筑材料。应优化施工材料堆场布局，不得设置在河道岸边。施工材料堆放场应采取设置围挡和防尘网覆盖措施，并采取分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗车辆等有效防尘降尘措施；运输物料、淤泥的车辆应采取密闭或覆盖措施防止物料遗撒造成扬尘污染。施工结束后，应及时对临时占地进行整地复垦，恢复原貌。

（三）排水渠桩基施工采用钻孔灌注桩，应设置泥浆沉淀池，泥浆经沉淀处理后应回用于施工，不得排放。河道清淤疏浚施工应尽量在枯水期，并应保留河段底质原始形态，不影响湿生植物和底栖动物生存环境，施工前应针对可能受影响的下游水体设置截渗沟、围堰和围挡防护，防止非正常工况下污水灌入和施工阶段对下游水体的不利影响。施工机械委外检修，施工车辆和机械冲洗应在专设的冲洗场地进行，不得在河道内清洗；施工生产废水和车辆冲洗废水应收集经隔油、沉淀池处理后回用于施工洒水抑尘等，不外排；施工人员生活污水应经化粪池处理后纳入周边现有村庄排污系统。禁止向工程沿线河道和敖江水体排放、倾倒各类污废水和垃圾废物。

（四）应优先选用低噪声的施工机械和工艺，高噪声施工机械应远离环境敏感点布设，并加强对车辆进出的管理，严格控制夜间作业时间，确保边界噪声达标。

（五）项目施工产生的弃土石方、钻渣和建筑垃圾应及时清理外运至县城市管理和综合执法局指定的消纳点，清淤淤泥应委托有能力处理的单位处置或综合利用，河道清理垃圾应委托环卫部门统一清运处理，不得随意堆弃，不得在河道、敖江岸边设置各类堆场。

- 落实《报告表》提出的施工期大气、噪声、水环境跟踪监测计划，发现问题及时整改和报告。

（七）你镇应建立严格的环保管理制度，配备专职环保管理人员，加强日常环保监督管理，并加强环保宣传教育，进一步提高居民的环保意识，做到爱护环境，保持河岸清洁，保障水生态安全。

- 三、污染物排放执行标准（标准更新按新标准执行）：

1.废气。施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。

2.噪声。施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。运营期噪声排放执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

3.固体废物。一般固体废物贮存过程执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的有关规定。

四、《报告表》审批后，如项目的性质、规模、地点、生产工艺或生态环保措施发生重大变动的，应当依法重新报批项目变更的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行环保“三同时”制度。在施工招标文件、施工合同和工程监理招标文件中明确环保条款和责任，并委托有资质的单位开展环境监理工作。施工期生态保护与污染防治措施落实情况应记录在案。

六、项目竣工后，应按照规定的程序和标准，组织开展竣工环境保护验收。项目配套的各项环境保护设施未建成或未经竣工验收合格，项目不得投入使用。

七、我局委托福州市连江生态环境保护综合执法大队开展该项目环保“三同时”监督检查和日常环保监督管理工作。

福州市生态环境局

2025年3月5日

抄送：福州市连江生态环境保护综合执法大队。

福州市连江生态环境局                     2025年3月5日印发