榕连环评〔2025〕2号

关于连江县下宫初芦三级渔港提升改造

和整治维护项目环境影响报告表

的审批意见

福建省连江县厦宫水产养殖有限公司：

你公司报送的《连江县下宫初芦三级渔港提升改造和整治维护项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关申请审批的材料收悉。根据《环境影响评价法》第22条等规定，现提出审批意见如下：

- 连江县下宫初芦三级渔港提升改造和整治维护项目位于连江县下宫镇初芦村东北侧海域（按规划要求实施），主要建设内容及规模为：新建渔用通道长372m、宽7m；改造原有斜坡道码头，包括延长原突堤 30.5m、突堤外侧新建斜坡道码头163m（设1个40HP渔船泊位），以及水电工程、环保工程等配套设施，建成后设计年卸港量 2.11 万吨。渔用通道与改造斜坡道码头用海面积10407 m2，用海方式：渔用通道为透水结构，斜坡道码头为重力式结构。根据《报告表》评价结论，该项目符合国家产业政策，符合生态环境分区管控和相关规划要求，在严格执行环保“三同时”制度，认真落实《报告表》提出的各项生态环境保护、污染防治措施及风险防范措施，加强环境管理和跟踪监测的前提下，从环境影响角度分析，项目建设可行。原则同意按照《报告表》中所列建设项目的地点、性质、规模、工艺和拟采取的生态环境保护对策措施进行项目建设。

二、你公司应认真落实《报告表》提出的施工期和运营期各项污染防治和生态环境保护措施，并对初芦三级渔港存在的环保问题进行整改，确保污染物达标排放，所在海域、区域环境质量达标。项目在建设和投入运营过程中应重点做好以下工作：

（一）应科学制定施工计划，合理安排施工期。桩基施工、基槽开挖、基床抛石等过程应尽量在低潮的时候进行，并尽量避免在雨天作业，尽量避开海洋生物的索饵期和繁殖期；应采用先进的施工工艺技术设备，并加强泥沙的散失控制和掉落防范，最大程度减轻施工过程泥沙入海对海水水质和海洋生态的影响。

- （二）临时施工场地应合理布局，并设置围挡措施；施工材料堆放处应采取防尘网覆盖、洒水抑尘等有效防尘降尘措施，并定时对施工场地、道路等处洒水降尘，避免大风天作业，保持作业面清洁；运输物料的车辆应采取密闭或覆盖措施，防止发生“滴、撒、漏”现象，尽可能降低扬尘污染。施工结束后，应及时对临时占地进行整地复垦，恢复原貌。

施工期和运营期进出港船舶应使用低含硫量的燃料油，减轻废气污染。

（三）施工场地应设置废水隔油池、沉淀池，施工生产废水和车辆、机械冲洗废水应经沉淀、隔油处理后回用于场地洒水降尘；桩基施工应设置泥浆沉淀池，泥浆水经沉淀处理后上清液回用于施工洒水抑尘，严禁将泥浆直接排入海域。施工船舶含油污水、船舶生活污水应交由有相应资质的接收单位接收处理。

运营期码头排水应严格实行雨污分流制。配套建设一套足够容积的一体化污水处理设施，码头冲洗废水与初期雨水应通过设置的导流沟及收集池进行收集后，排入一体化污水处理设施处理达标后利用于林地或农用地浇灌，禁止排入海域。到港船舶油污水应交由海事局认可的有资质单位接收处置。禁止向海域倾倒、排放各类垃圾和污废水。

- （四）应优先选用低噪声的施工机械和工艺，并合理布置施工场地，高噪声施工机械应远离环境敏感点布设；加强对车辆进出的管理，严格控制夜间作业时间，确保边界噪声达标。

（五）施工建筑垃圾应尽可能回收利用，不可利用的应收集后，统一清运至指定的建筑垃圾消纳场或委托有能力处理的资质单位处理；施工产生的弃方及干化后的泥浆应全部采用陆运至可门工业园区项目作为填方；隔油池的废油等危险废物由施工单位委托有资质的单位接收处置。

运营期码头应严格落实防腥、防臭措施，装卸货过程中应保持地面清洁，尽量采用防渗容器盛装海产品，卸渔区产生的鱼产品废弃物及生活垃圾应及时收集，及时委托环卫部门统一清运处理。

（六）应加强落实船舶溢油事故风险防范措施，根据《港口码头溢油应急设备配备要求》（JT/T451-2017），配备必要的应急物资和设备，包括围油栏、吸油毡、消防设备等，并与海事部门认可的船舶污染清除单位建立应急联动机制。应制定溢油事故应急预案，并加强应急演练，杜绝环境污染事故发生。

- （七）按照有关法律法规规定及《报告表》提出的要求，采取增殖放流等生态补偿措施对海洋生物资源的损失进行补偿。在渔业行政主管部门的指导下，结合当地增殖放流计划，采取人工增殖放流、底播放养、人工鱼礁等生态修复措施，促进海洋生态环境恢复。

- （八）你公司应建立严格的环保管理制度，配套专职环保管理人员，加强环保设施运行管理与维护，同时落实施工和运营期的海洋环境跟踪监测计划，发现问题及时报告并整改。

- 三、污染物排放执行标准（标准更新按新标准执行）：

1.废水。船舶含油污水、生活污水、船舶垃圾应按照《船舶水污染物排放控制标准》（GB3552-2018）中相关排放控制要求执行；运营期码头废水经处理后利用于浇灌应符合《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中“旱地作物”标准。

2.废气。施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值。进出港船舶废气污染物排放执行《船舶发动机排气污染物排放限值及测量方法(中国第一、二阶段)》（GB15097—2016）中第二阶段标准。

3.噪声。施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期边界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

4.固体废物。一般固体废物贮存过程执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），转运执行《危险废物转移管理办法》。

四、《报告表》批准后，如项目的性质、规模、地点、生产工艺或生态环保措施发生重大变动的，应当依法重新报批项目变更的环境影响评价文件。《报告表》自批准之日起满5年，项目方开工建设的，其环评文件应当依法报我局重新审批。

五、项目建设应严格执行环保“三同时”制度。在施工招标文件、施工合同和工程监理招标文件中明确环保条款和责任，并委托有资质的单位开展环境监理工作。施工期生态保护与污染防治措施落实情况应记录在案。

六、项目竣工后，应按照规定的程序和标准，组织开展竣工环境保护验收。项目配套的各项环境保护设施未建成或未经竣工验收合格，项目不得投入使用。

七、我局委托福州市连江生态环境保护综合执法大队开展该项目环保“三同时”监督检查和日常环保监督管理工作。

福州市生态环境局

2025年3月11日

抄送：福州市连江生态环境保护综合执法大队。

福州市连江生态环境局                     2025年3月11日印发