- 附件1：40个千人以上农村集中供水饮用水水源地水质监测委托第三方 检测机构监测方案

- 一、40个千人以上农村集中供水饮用水水源地水质监测

| 监测点位 | 监测频次 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| 己古水厂 | 1次/天 | 湖库型 |
| 儒洋水库 | 1次/天 | 湖库型 |
| 梅洋供水站 | 1次/天 | 河流型 |
| 益砌水厂 | 1次/天 | 湖库型 |
| 浦口松坞水厂 | 1次/天 | 湖库型 |
| 金潭下水库 | 1次/天 | 湖库型 |
| 柘尾水厂 | 1次/天 | 河流型 |
| 中麻村自来水厂 | 1次/天 | 湖库型 |
| 岭兜水厂 | 1次/天 | 湖库型 |
| 蝉步水厂 | 1次/天 | 湖库型 |
| 龙山自来水厂 | 1次/天 | 湖库型 |
| 湖里村自来水厂 | 1次/天 | 湖库型 |
| 东湖水厂 | 1次/天 | 湖库型 |
| 洋门水厂 | 1次/天 | 湖库型 |
| 祠台水厂 | 1次/天 | 地下水型 |
| 蛤沙水厂 | 1次/天 | 湖库型 |
| 蛎坞水厂 | 1次/天 | 湖库型 |
| 东坪水厂 | 1次/天 | 湖库型 |
| 官坞水厂 | 1次/天 | 湖库型 |
| 周溪供水站 | 1次/天 | 湖库型 |
| 凤岩供水站 | 1次/天 | 河流型 |
| 陀市水厂 | 1次/天 | 河流型 |
| 高岳供水站 | 1次/天 | 河流型 |
| 樟后自然村供水点 | 1次/天 | 河流型 |
| 东风自然村供水点 | 1次/天 | 河流型 |
| 晓澳镇道澳村水厂 | 1次/天 | 湖库型 |
| 东边水厂 | 1次/天 | 湖库型 |
| 秦川水厂 | 1次/天 | 湖库型 |
| 塘头水厂 | 1次/天 | 湖库型 |
| 官岐水厂 | 1次/天 | 湖库型 |
| 东岸水厂 | 1次/天 | 湖库型 |
| 加岐垅小山塘 | 1次/天 | 湖库型 |
| 川石供水站 | 1次/天 | 湖库型 |
| 后二村供水站 | 1次/天 | 地下水型 |
| 坂顶供水站 | 1次/天 | 河流型 |
| 东坪供水站 | 1次/天 | 河流型 |
| 桂林供水站 | 1次/天 | 河流型 |
| 下洋水厂 | 1次/天 | 湖库型 |
| 苏山村供水点 | 1次/天 | 河流型 |
| 岚下村供水点 | 1次/天 | 湖库型 |

监测项目：

- 地表水饮用水水源地

- 《地表水环境质量标准》表1的基本项目（23项，化学需氧量除外，河流总氮除外）、表2的补充项目（5项）。（湖库型28项，河流型27项）

- 地下水饮用水水源地

- 《地下水质量标准》表1中39项常规指标。